STAN AKTUALNY OBIEKTU

W obiekcie, w pomieszczeniu portierni, zainstalowany jest 4-kanałowy rejestrator IP firmy BCS. Z uzyskanych informacji wynika, że system został zainstalowany około czterech lat temu. System jest sprawny, a podgląd realizowany jest na monitorze znajdującym się w pomieszczeniu portierni. System obsługuje cztery kamery: trzy zewnętrzne oraz jedną wewnętrzną, zainstalowaną na korytarzu na parterze.

W budynku funkcjonuje sieć komputerowa LAN wykorzystywana do pracy biurowej oraz dostępu do Internetu. Z uwagi na wymagania techniczne oraz bezpieczeństwo teleinformatyczne konieczne jest wykonanie nowej, odrębnej sieci LAN/CCTV, obejmującej okablowanie oraz dodatkowe szafy rack.

W planowanym projekcie zakłada się pozostawienie trzech kamer zewnętrznych oraz wymianę kamery wewnętrznej na nową, o wyższych parametrach technicznych. Warunkiem pozostawienia istniejących kamer zewnętrznych jest udostępnienie hasła administratora do obecnego rejestratora oraz kamer. W przypadku braku dostępu do haseł może zaistnieć konieczność wymiany trzech kamer zewnętrznych.